## Sayfa1
|  |  | ZK-IT1 PANEL | ZK-IT2 PANEL | ZK-IT3 PANEL | ZK-IT4 PANEL | ZK-IT5 PANEL | ZK-IT6 PANEL | 1K-IT1 PANEL | 1K-IT2 PANEL | 1K-IT3 PANEL | 1K-IT4 PANEL | 1K-IT5 PANEL | 2K-IT1 PANEL | 2K-IT2 PANEL | 2K-IT3 PANEL | 2K-IT4 PANEL | 2K-IT5 PANEL | 3K-IT1 PANEL | 3K-IT2 PANEL | 3K-IT3 PANEL | 3K-IT4 PANEL | 3K-IT5 PANEL | 3K-IT6 PANEL | 3K-IT7 PANEL | 4K-IT1 PANEL | 4K-IT2 PANEL | 4K-IT3 PANEL | 4K-IT4 PANEL | 4K-IT5 PANEL | 5K-IT1 PANEL | 5K-IT2 PANEL | 5K-IT3 PANEL | 5K-IT4 PANEL | 5K-IT5 PANEL | 5K-IT6 PANEL | 6K-IT3 PANEL | 6K-IT4 PANEL | 6K-IT5 PANEL | 6K-IT6 PANEL | 6K-IT7 PANEL | 6K-IT8 PANEL | 6K-IT9 PANEL | TK-IT1 PANEL | TK-IT2 PANEL | TK-IT4 PANEL | TK-IT5 PANEL | TK-KT1 | TK-KT2 PANEL | TK-KT4 PANEL | TK-KT5 PANEL
S.NO | AÇIKLAMA | BR | [49 empty] | MKT.
ELEKTRİK İŞLERİ
1. | ŞALT VE PANO TESİSATI
1 | 0,10-0,20 m2 'ye kadar tablo S/A - S/Ü | [50 empty] | 0
2 | 0,20-0,30 m2 'ye kadar tablo S/A - S/Ü | [50 empty] | 0
3 | 0,30-0,40 m2 'ye kadar tablo S/A - S/Ü | Ad | [49 empty] | 0
4 | 0,40-0,50 m2 'ye kadar tablo S/A - S/Ü | Ad | [49 empty] | 0
5 | 0,50-0,60 m2 'ye kadar tablo S/A - S/Ü | Ad | [49 empty] | 0
6 | Önden kapaklı pano karkası | Ad | [49 empty] | 0
7 | Dikili tip pano karkası (Dahili) | Ad | [49 empty] | 0
8 | Elektrolitik Bakır bara | Ad | [49 empty] | 0
9 | 3x63A T.M.Ş. (36 kA) | Ad | [49 empty] | 0
10 | 3x200A T.M.Ş. (36 kA) | Ad | [49 empty] | 0
11 | 3x320A T.M.Ş. (36 kA) | Ad | [49 empty] | 0
12 | 3x500A T.M.Ş. (50 kA) | Ad | [49 empty] | 0
13 | 3x630A T.M.Ş. (50 kA) | Ad | [49 empty] | 0
14 | 4x25A Kaçak akım koruma şalteri (30 mA) | Ad | [49 empty] | 0
15 | 4x40A Kaçak akım koruma şalteri (30 mA) | Ad | [49 empty] | 0
16 | 4x63A Kaçak akım koruma şalteri (30 mA) | Ad | [49 empty] | 0
17 | 4x80A Kaçak akım koruma şalteri (30 mA) | Ad | [49 empty] | 0
18 | 4x100A Kaçak akım koruma şalteri (30 mA) | Ad | [49 empty] | 0
19 | 4x125A Kaçak akım koruma şalteri (30 mA) | Ad | [41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
20 | 4x125A Kaçak akım koruma şalteri (300 mA) | Ad | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 13
21 | 2A Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA B veya C Tipi) | Ad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 147
22 | 10A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | 13 | 25 | 9 | 29 | 13 |  | 12 | 21 | 7 | 22 | 15 | 12 | 19 | 7 | 21 | 13 | 12 | 19 | 7 | 21 | 13 |  |  | 12 | 19 | 7 | 21 | 13 | 12 | 19 | 7 | 21 | 13 |  | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 | 6 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  | 532
23 | 16A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | 26 | 38 | 8 | 48 | 18 |  | 21 | 38 | 11 | 43 | 14 | 25 | 44 | 11 | 44 | 25 | 25 | 40 | 11 | 45 | 14 | 3 | 3 | 20 | 41 | 11 | 34 | 15 | 14 | 41 | 11 | 13 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 878
24 | 20A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | 12 | 19 | 4 | 14 | 12 |  | 11 | 19 | 5 | 19 | 16 | 13 | 20 | 4 | 19 | 13 | 13 | 18 | 4 | 18 | 8 | 2 | 3 | 11 | 18 | 4 | 14 | 8 | 11 | 19 | 4 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 |  |  |  |  | 2 | 5 | 4 | 1 | 428
25 | 25A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
26 | 3x20A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
27 | 3x32A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
28 | 3x40A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
29 | 3x50A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
30 | 3x63A Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA B veya C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
31 | 3x25A Anahtarlı otomatik sigorta (10kA C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
32 | 3x32A Anahtarlı otomatik sigorta (10kA C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
33 | 3x40A Anahtarlı otomatik sigorta (10kA C Tipi) | Ad |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
34 | 3x50A Anahtarlı otomatik sigorta (10kA C Tipi) | Ad | [49 empty] | 0
35 | 3x18A Kontaktör (1NA veya 1NK) | Ad | [49 empty] | 0
36 | İşaret lambası | Ad | [49 empty] | 0