| YANSITMA BİLGİLERİ |  | Tavan, duvarlar ve çalışma düzleminin |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ışık yansıtma katsayıları. |
| YAPI MALZEMELERİ |  |  | DUVAR BOYALARI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tavan | Duvarlar | Çalışma |
| Ak ağaç,huş ağacı | 0,50 |  | Beyaz | 0,30-0,70 |  |  |  | Düzlemi |
| Meşe,açık renk,parlatılmış | 0,25-0,35 |  | Açık gri | 0,40-0,60 |  | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Meşe,koyu renk,parlatılmış | 0,01-0,15 |  | Orta gri | 0,25-0,35 |  | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| Sunta,krem rengi | 0,50-0,60 |  | Koyu gri | 0,10-0,15 |  | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Granit | 0,20-0,25 |  | Mavi | 0,15-0,20 |  | 0,5 | 0,5 | 0.3 |
| Kireç taşı | 0,35-0,55 |  | Açık yeşil | 0,45-0,55 |  | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Mermer,parlatılmış | 0,30-0,70 |  | Koyu yeşil | 0,15-0,20 |  | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Harç,açık renk;kireç badana | 0,40-0,45 |  | Açık sarı | 0,60-0,70 |  | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Sıva(Alçı) | 0,90 |  | Kahverengi | 0,20-0,30 |  | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
| Kum taşı | 0,20-0,40 |  | Pembe | 0,45-0,55 |  | 0,8 | 0,8 | 0,1 |
| Ahşap kaplama (Doğal) | 0,20-0,30 |  | Koyu kırmızı | 0,15-0,20 |  | 0,8 | 0,5 | 0,1 |
| Çimento,beton,çıplak | 0,20-0,30 |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
| Kiremit,kırmızı,yeni | 0,10-0,15 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,1 |